<http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4417:aktualizacia-stavu-prirodnych-a-umelych-kupalisk-poas-kupacej-sezony-2020-33-tyde&catid=171:tydenne-aktualizacie-poas-kupacej-sezony>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (33. týždeň)  | PDF | Tlačiť | E-mail |

|  |
| --- |
| Napísal Administrator     |
| Piatok, 14 August 2020 11:00  |
| swimming3V 33. týždni (ku dňu 13.8.2020) Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) naďalej vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) na vybraných prevádzkovaných umelých a prírodných kúpaliskách, pričom realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa.V závislosti od počasia boli v prevádzke kúpaliská v okresoch Martin a Turčianske Teplice. Zvýšená návštevnosť bola zaznamenaná na kúpaliskách v okresoch Trebišov, Svidník i Rimavská Sobota.**PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY** V 33. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek **vyhovujúca kvalita vody** na kúpanie na **11** **prírodných kúpaliskách** (ďalej len "**PK**") a nasledujúcich**prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KRAJ** | **PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ****(s organizovanou rekreáciou)** | **PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY (s neorganizovanou rekreáciou)** |
| **BA** | *Zlaté Piesky, Slnečné jazerá* | *Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská* |
| **TT** | *PK v Thermalparku Dunajská Streda, RO Kunovská priehrada Sobotište* | *Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov, Bagrovisko Čierna Voda, Bagrovisko Tomášikovo, Šulianske jazero, VD Kráľová, Kaskády* |
| **TN** |  | *Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, VN Dubník I., VN Prusy, VN Brezová pod Bradlom* |
| **NR** |  | *APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, VN Duchonka, TONA Šurany* |
| **ZA** | *Liptovská Mara - Liptovský Trnovec* | *VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora, Šútovske jazero - Kraľovany, Rieka* |
| **BB** | *Teplý vrch - Pláž Drieňok, Teplý vrch - Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec, Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici*  | *Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero, Krpáčovo - jazero, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice* a *Tajch* |
| **PO** | *Veľká Domaša - Tíšava, PK Delňa* | *Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - polostrov KRYM* |
| **KE** |  | *Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Palcmanská Maša, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Ružín (Gelnica), Ružín - prítoky* |

*VN - vodná nádrž   ATC - autokemping   VD - vodné dielo  RO - rekreačná oblasť* Na *Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach* sa **neodporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom** na základe nevyhovujúcich výsledkov vody na kúpanie z dôvodu prekročených hodnôt cyanobaktérií; informácia pre verejnosť bola vydaná dňa 7.8.2020. U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody považuje za prípustnú.**Hygienickým požiadavkám** na kvalitu vody na kúpanie **nevyhoveli** na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z:* *VN Kanianka -* **prekročenie MH** **črevných enterokokov**, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť a zvýšená farba (odber dňa 7.7.2020),
* *VN Nitrianske Rudno* **- prekročenie MH črevných enterokokov**,zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť (odber dňa 7.7.2020).

**Farba patrí medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele** a je vyšetrovaná nad rámec povinných ukazovateľov.**Voda naďalej nevyhovuje hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie**a **nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov** na *Lipovine - Bátovce*.**S výnimkou priehľadnosti vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie** vodná plocha *Šintavské bane* i *Vinianske jazero.* Zvýšený celkový fosfor bol zaznamenaný na *Rybníkoch Slovenská Volová* a na *Rybníku Chlmec;* voda na kúpanie v ostatných ukazovateľoch bola vyhovujúca. **Celkový fosfor patrí medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele** a je vyšetrovaný nad rámec povinných ukazovateľov.**Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 33. týždňa z prírodných vodných plôch** (s neorganizovanou rekreáciou): *Krpáčovo - jazero, Kuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, VN Duchonka, VN Nitrianske Rudno,**VN Kanianka, VN Stará Myjava, VN Dubník I., Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, Šulianske jazero, Zemplínska Šírava* (z piatich stredísk *- Medvedia hora, Kamenec, Paľkov, Biela hora, Hôrka*)nie sú zatiaľ k dispozícií*.* **ŠZD spojený s odberom vzoriek** bol vykonaný na PK *Veľká Domaša - Tíšava;* hygienické nedostatky v prevádzkovaní kúpaliska neboli zistené. **V 34. týždni sú plánované odbery** napr. zo štyroch banskoštiavnických jazier (*Počúvadlianskeho jazera, Veľkého Kolpašského jazera, Veľkého Richňavského jazera* a *Vindšachtského jazera*), *Rusoviec - Candellu, Čunova* i *VD Žilina.* **Počas KS 2020 nebudú na kúpanie využívané** *Dolno Hodrušské jazero* (nedostatočne naplnené vodou po rekonštrukcii) a*Ružiná* (rekonštrukcia).**UMELÉ KÚPALISKÁ****Povolenie na prevádzku malo na konci 33. týždňa 146 umelých kúpalísk** (ďalej len „UK“)a**508 bazénov.** V rámci areálu UK *Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote*bol do prevádzky uvedený toboganový komplex s dopadovým bazénom.Na *Letnom kúpalisku* (ďalej len „LK“) *Pažiť v Bánovciach nad Bebravou* bola od dňa 12.8.2020 obnovená plná prevádzka.Detský bazén na *LK Podbrezová* bol **mimo prevádzky** od dňa 10.8.2020; plánované uvedenie bazéna do prevádzky je dňa 21.8.2020. Mimo prevádzky boli aj detský bazén pri *Hoteli GARDEN v Košickej Belej*, detský vnútorný bazén na *Termálnom kúpalisku* (ďalej len „TK“) *Vrbov,*oddychový bazén na *Kúpalisku Krupina - Tepličky,*detský bazén v *Športcentre EKOMA rekreačno športový areál vo Zvolene,*dopadový bazén toboganu na *LK Topoľčany*.**V 33. týždni RÚVZ vykonali ŠZD** napr. na UK: *Termalpark Veľký Meder "Thermal Corvinus", TK Topoľníky, LK Humenné, Barnova Rika v Zemplínskych Hámroch, Biokúpalisko v Snine, DRZ Sninské rybníky v Snine, Rekreačné zariadenie Margita - Ilona v Leviciach, Kúpalisko Bretka, Kúpalisko Rožňava, Kúpalisko Vyšná Slaná, Umelé kúpalisko Sklené Teplice, Vodný raj Vyhne;* závažné nedostatky v prevádzkovaní kúpalísk neboli zistené. **ŠZD spojený s odberom vzoriek** bol vykonaný napr. na UK:*TK Nesvady, Areál vodných športov - LK v Trebišove, LK AQUA MARIA vo Veľatoch, Verejné kúpalisko v Jasení, LK SUNNY v Martine, ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove, TK Retro Thermal Diakovce.* Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov. **Vzorky vody na kúpanie** boli počas týždňa odobraté ďalej z bazénov na kúpaliskách:*LK Makovica v Nižnej Polianke, DÚHA v Partizánskom, Národné centrum vodného póla Nováky, Čajka v Bojniciach, Kúpalisko TERMÁL s.r.o v Dolnej Strehovej, LK sídl. III v Prešove, LK Lipany* a *lNekrytý bazén pri hoteli Eurobus, Zemplínska Šírava;*výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii. **Prekročenie mikrobiologických ukazovateľovkvality vodyna kúpanie** bolo preukázané na základe ostatných odberov:* vo vírivke pri detskom bazéne na *Kúpalisku Zelená žaba Trenčianske Teplice*,
* v detskom a rekreačnom bazéne na *LK Nitra*,
* v biobazéne na *Biokúpalisku „KRTKO“ vo Veľkom Krtíši*,
* z nového plaveckého, nového detského a Baby bazénu na *Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici,*
* v neplaveckom bazéne v *Športcentre EKOMA rekreačno športový areál vo Zvolene.*

**Na kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek** na kontrolu kvality bazénovej vody. RÚVZ Poprad **vydal zákaz kúpania vo vode,** **ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku,** pre krytý detský bazén Treasure Island a sedací vonkajší bazén v*AquaCity Poprad*.**Počas KS 2020 nebudú v prevádzke**: *LK Zlaté Moravce, LK Revúca, LK TRITON v Košiciach, Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, LK**Čalovec*, *LK Moldava n/Bodvou, Kúpalisko Detva, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, Biokúpalisko Resort - Levočská Dolina, Termál centrum GALANDIA Galanta, Mestská plaváreň Senica, Krytá plaváreň Veľký Krtíš, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, vonkajší bazén pri* *Hoteli POLIANKA* v *Hornej Lehote - Krpáčove, Summer Club - INCHEBA v Bratislave, Bazén LINEA* a *Funny Park v Piešťanoch.* Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.*Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“)* [*www.uvzsr.sk*](http://www.uvzsr.sk/) *(Najnovšie články a* *Kúpaliská - Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach RÚVZ.* *Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý pripravil ÚVZ SR počas minuloročnej KS. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na* [*tento odkaz:*](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link)Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.hlavný hygienik Slovenskej republiky |
| Posledná úprava Piatok, 14 August 2020 11:03  |